## ปร.4 (1)
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | หมวดค่างานปรับปรุง
1.1 | งานรื้อถอน
| - รื้อโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางกลางโต๊ะและอ่างล้าง ขนาด 1,500 x 4,800 x 900 มม. พร้อมนำไปติดตั้ง ณ ชั้น7 อาคารปฏิบัติการและวิจัย | 7 | ตัว
| - รื้อโต๊ะปฏิบัติติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาด 1,500 x 7,640 x 900 มม. | 2 | ตัว
| - รื้อช่องหน้าต่างบานเกล็ดโดยเหลือวงกบเหล็กไว้ | 41 | ชุด
| - รื้อกระเบื้องยางห้องเครื่องชั่ง | 16 | ตร.ม.
| - รื้อเครื่องดูดควัน (FUME HOOD) | 3 | เครื่อง
| - รื้อกระเบื้องใต้เครื่องดูดควัน (FUME HOOD) ขนาดกระเบื้อง 300 x 300 มม. | 5 | ตร.ม.
| - รื้อตู้เก็บสารเคมีห้องใหญ่ | 1 | ตู้
| - รื้อกระเบื้องและชุดล้างตาล้างตัวฉุกเฉิน | 16 | ตร.ม.
| - รื้อกระดานดำ | 1 | ชุด
| - รื้อโคมไฟตะแกรงติดลอย | 41 | จุด
| - รื้อประตูไม้ บานคู่ | 2 | ชุด
| - รื้อประตูไม้ บานเดี่ยว | 2 | ชุด
1.2 | งานทาสี
| - สีน้ำอะคลิลิค ผนัง (ภายในรวมฝ้าเพดาน) | 500 | ตร.ม. | [6 empty] | 497.096
| - สีทารองพื้น ปูนเก่าผนัง (ภายใน) | 500 | ตร.ม.
| - ทำความสะอาด เก็บรอยร้าวผนัง | 500 | ตร.ม.
| - ทาสีน้ำมันวงกบเหล็ก | 100 | ตร.ม.
1.3 | งานพื้นห้อง
| - ขัดหน้าโต๊ะเครื่องชั่ง | 7 | ตัว
| - ขัดหน้าโต๊ะเคาน์เตอร์ห้องเรียนใหญ่ และห้องเก็บสารเคมีเล็ก | 26 | ตร.ม.
| - งานปูกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด 300 x 300 มม. บริเวณห้องเครื่องชั่ง | 16 | ตร.ม.
| - งานปูกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด 300 x 300 มม. บริเวณใต้เครื่องดูดควัน (FUME HOOD) | 5 | ตร.ม.
| - งานปูกระเบื้องห้องล้างตาล้างตัวฉุกเฉินตามขนาดเดิม | 16 | ตร.ม.
1.4 | งานประตูและหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม
| - งานหน้าต่าง W1 ขนาด ไม่น้อยกว่า 800 x 2,800 มม. | 2 | ชุด
| - งานหน้าต่าง W2 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,650 x 2,800 มม. | 3 | ชุด
| - งานหน้าต่าง W3 ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 x 2,800 มม. | 11 | ชุด
| - งานประตู D1 ขนาด ไม่น้อยกว่า 880 x 2,800 มม. | 2 | ชุด
| - งานประตู D2 ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,650 x 2,800 มม. | 2 | ชุด
1.5 | งานระบบปรับอากาศ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนฝ้า
ระบบ Invertor ประหยัดไฟเบอร์ 5 ใช้ท่อน้ำยาและระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด
| - มีขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู | 8 | เครื่อง
| - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ | 3 | เครื่อง
1.6 | งานระบบไฟฟ้า
| - Three-phase 24-channel load center cabinet with main QO3-100EZ24G/SN SCHNEIDER | 1 | ชุด | [6 empty] | 10000
| - Mold case circuit breaker 100AT/100AF "SCHNEIDER" | 1 | ตัว | [6 empty] | 2763
| - Miniature circuit breaker 1P 16A "SCHNEIDER" | 9 | ตัว | [6 empty] | 378
| - Miniature circuit breaker 1P 20A "SCHNEIDER" | 2 | ตัว | [6 empty] | 378
| - Miniature circuit breaker 1P 25A "SCHNEIDER" | 8 | ตัว | [6 empty] | 378
| - Ceiling lamp 600x1200 mm. 2x18W LED | 6 | โคม | [6 empty] | 2000
| - โคมโรงงาน หลอดT8 2x36W Reflector สีขาว (120cm.) | 52 | โคม | [6 empty] | 1000
| - Wire way 100x100 mm. | 50 | เมตร | [6 empty] | 690
| - Cable 4Cx35 sq.mm 0.6.1KV CV | 50 | เมตร | [6 empty] | 730
| - Cable 16 sq.mm 0.6.1KV CV | 50 | เมตร | [6 empty] | 85
| - Cable 4Cx4 sq.mm 0.6.1KV CV | 240 | เมตร | [6 empty] | 120
| - Cable 2.5 sq.mm 0.6.1KV CV | 300 | เมตร | [6 empty] | 26
| - Cable 4Cx2.5 sq.mm 0.6.1KV CV | 60 | เมตร | [6 empty] | 92
| - Cable 3Cx2.5 sq.mm 0.6.1KV CV | 150 | เมตร | [6 empty] | 75
| - Cable 2.5 sq.mm IEC-01 THW | 900 | เมตร | [6 empty] | 12
| - Conduit 1/2" EMT | 400 | เมตร | [6 empty] | 45
| - Conduit 3/4" EMT | 240 | เมตร | [6 empty] | 65
1.7 | งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางกลางโต๊ะและอ่างล้าง ขนาด 1,500 x 4,800 x 900 มม. | 7 | ชุด
1.8 | งานติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1,500 x 3,000 x 900 มม. | 4 | ชุด
1.9 | งานติดตั้งตู้ดูดควัน (FUME HOOD) ขนาด 850 x 1,500 x 2,350 มม. | 3 | ชุด
1.1 | งานติดตั้งชุดครอบดูดควัน (CANOPY HOOD) ขนาด 700 x 1,200 x 1,000 มม. | 5 | ชุด
1.11 | งานติดตั้งชุดล้างตา ล้างตัวฉุกเฉิน | 2 | ชุด
1.12 | งานติดตั้งตู้เก็บสารเคมีโครงสร้างไม้ ขนาด 600 x 900 x 1,800 มม. | 4 | ตู้
1.13 | งานติดตั้งตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 900 x 450 x 1,800 มม. | 22 | ตู้
1.14 | งานติดตั้งตู้เก็บสารเคมีโครงสร้างไม้ ขนาด 400 x 1,200 x 1,800 มม. | 6 | ตู้
1.15 | งานติดตั้งชุดลำโพงเพื่อการสอน | 1 | ชุด
1.16 | งานติดตั้งกระดานกระจกไวท์บอร์ด ขนาด 1,200 x 1,500 มม. | 2 | ชุด
1.17 | งานติดตั้ง STEEL PLATFORM ขนาด 1,750 x 7,550 มม. | 2 | ชุด
รวม
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ มกราคม 2565
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2 | หมวดค่างานครุภัณฑ์
2.1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู | 8 | เครื่อง
แบบแยกส่วน ชนิดแขวนฝ้า ไฟ 220 โวลล์
ระบบ Invertor ประหยัดไฟ เบอร์ 5
2.2 | พัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว | 3 | เครื่อง
2.3 | โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางกลางโต๊ะและอ่างล้าง ขนาด 1,500 x 4,800 x 900 มม. | 7 | ชุด
2.4 | โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1,500 x 3,000 x 900 มม. | 4 | ชุด
2.5 | ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) ขนาด 850 x 1,500 x 2,350 มม. | 3 | ชุด
2.6 | ชุดครอบดูดควัน (CANOPY HOOD) ขนาด 700 x 1,200 x 1,000 มม. | 5 | ชุด
2.7 | ชุดล้างตา ล้างตัวฉุกเฉิน | 2 | ชุด
2.8 | ตู้เก็บสารเคมีโครงสร้างไม้ ขนาด 600 x 900 x 1,800 มม. | 4 | ตู้
2.9 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 900 x 450 x 1,800 มม. | 22 | ตู้
2.1 | ตู้เก็บสารเคมีโครงสร้างไม้ ขนาด 400 x 1,200 x 1,800 มม. | 6 | ตู้
2.11 | ชุดลำโพงเพื่อการสอน | 1 | ชุด
2.12 | กระดานกระจกไวท์บอร์ด ขนาด 1,200 x 1,500 มม. | 2 | ชุด
2.13 | เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง pH & Temp. | 10 | เครื่อง
รวม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

## ปร.5 (ก)
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดค่างานปรับปรุง
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย…….................%
เงินประกันผลงานหัก...............%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง |  |  |  | 0
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

## ปร.5 (ข)
แบบ ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดค่างานครุภัณฑ์
รวมค่าก่อสร้าง |  |  |  | 0
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

## ปร.6
แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | หมวดค่างานปรับปรุง
2 | หมวดค่างานครุภัณฑ์
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  | งบประมาณ
| ราคากลาง |  |  | 6287572.02 | 6287200
| ราคากลาง (ศูนย์บาทถ้วน) |  |  |  | 3143600
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ